实验二  用落球法测定液体的粘滞系数

- 实验目的

学会用落球法测定液体的粘滞系数。

二、实验仪器

玻璃圆筒 停表 螺旋测微计 米尺 镊子小球数个等

三、实验原理

在流动的液体和气体中，若开始时各层的流速不同，由于液层间分子的相互作用，在接触面间存在一对相互作用力，这种力使原来流得快的液层减慢，流得慢的液层加快，最后达到流速均衡。这种现象称为液体的粘滞现象，液层间的这种相互作用力称为粘滞力。测定液体粘滞系数的方法有落球法、扭摆法、转筒法和毛细管法，本实验采用落球法测粘滞系数。当半径为r的光滑圆球以速度v在均匀的无限宽大的液体中运动时，若速度不大，小球半径很小，且在运动过程中不产生旋涡，根据斯托克斯定律，小球受到的粘滞力为

|  | （1） |
| --- | --- |

其中是液体的粘滞系数，除了跟液体有关外，还与液体的温度有关，r是小球半径，v是小球速度。

实验中，小球不是在广延的液体中运动，而是在半径为R的装有液体的玻璃圆筒内运动，如图1所示，如果只考虑管壁对小球的影响，（1）式应修改为

|  | （2） |
| --- | --- |

式中 是小球在圆筒内匀速下落的速度，k是一常数，其值由实验室根据条件给定。

当小球在密度为液体中下落时，小球受三个力的作用，重力，浮力和粘滞阻力f。在小球刚落入液体中时，垂直向下的重力大于垂直向上的浮力和粘滞力之和，于是小球作加速运动。随着小球运动速度的增加，当速度增加到v时，小球所受的合力为零。此后小球就以该速度匀速下落。三力的平衡方程为

|  | （3） |
| --- | --- |

当、、k已知时，只要从实验中测出小球直径d，圆筒内镜D和收尾速度就

可以算出值。在国际单位制中，的单位为牛顿.米.秒-2或帕斯卡.秒，符号是Pa.s (厘米.克.秒制中用泊，1泊=10-1帕.秒)。由于，L为小球匀速下落的距离，t表示所需时间,所以上式改写为

|  | （4） |
| --- | --- |

四、实验内容

1.取5个小钢珠，用千分尺，在每个小钢珠的三个不同方位上分别测出小钢珠的直径di，求出每个小钢珠直径的平均值dn，分别编号记录（见表格）。

2.用米尺测量在液面下，约为液高1/3处的A和适当深处B标线间的距离L，用游标卡尺测出园简内径D（在不同方位测三次，取平均值）。

3.用镊子夹起小钢珠，在装有甘油（本实验所测的液体)的园简中心浸一下，然后释放，让其在园筒中心慢慢下落（若小球停留在甘油表面，可用镊子轻轻触一下）。用停表测量在每个小钢珠达到匀速运动时，通过A，B所用的时间t。

4.记录甘油的温度（或用室温代替）。

5.根据所测数据及实验室给出的：k-=2.4，g=977.3cm/s2,=7.86g/cm3,=1.26g/cm3值代入（4）求出平均值及其误差。

五、数据处理

T=19.5℃   ρ=7.86kg/m2	K=2.4  L=0.0175m D=7860kg/m2  ρ0=1260kg/m3

| 小钢珠编号（n) | 测量次数（i) | 小钢珠直径 |  | 时间t(s) | Δd(mm) | Δt(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | d |  |  |  |
| 1 | 1 | 2.055 | 2.054 | 10.28 | 0.014 | 0.26 |
|  | 2 | 2.051 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2.055 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2.035 | 2.035 | 10.72 | 0.005 | 0.18 |
|  | 2 | 2.037 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2.034 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1.985 | 1.983 | 10.65 | 0.053 | 0.11 |
|  | 2 | 1.974 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1.990 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 2.045 | 2.041 | 10.59 | 0.001 | 0.04 |
|  | 2 | 2.040 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2.038 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 2.095 | 2.091 | 10.44 | 0.051 | 0.10 |
|  | 2 | 2.090 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2.089 |  |  |  |  |
| 计算平均值 |  |  | 2.091 | 10.44 | 0.051 | 0.10 |

由以上数据结合公式计算得

2.17*10^5

六、讨论

注意单位的换算！