实验六 固体的线热膨胀系数的测量

- 实验目的

1.了解DH4608A金属热膨胀系数实验仪的基本结构和工作原理。

2.掌握千分表和温度控制仪的使用方法。

3.掌握测量金属线热膨胀系数的基本原理。

4.测量不锈钢管、紫铜管等的

线膨胀系数。

5.学会用热电偶测量温度。

6.学会用图解图示法处理实验数据，并分析实验误差。

二、实验仪器

恒温水浴锅  DH4608A  金属热膨胀系数实验仪  千分表  待测样品  实验架。

三、实验原理

在一定温度范围内，原长为L。（在t。=0℃时的长度）的物体受热温度升高，一般固体会由于原子的热运动加剧而发生膨胀，在t（单位℃）温度时，伸长量△L，它与温度的增加量△t（△t=t-t。）近似成正比、与原长L。也成正比，即：

(1)

此时的总长是：

(2)

式中α为固体的线膨胀系数，它是固体材料的热学性质之一。在温度变化不大时，α是-个常数，可由式（1）和（2）得

|  | (3) |
| --- | --- |

由上式可见，的物理意义：当温度每升高1℃时，物体的伸长量△L与它在0℃时的长度之比。是一个很小的量，附录中列有几种常见的固体材料的值。当温度变化较大时，可用t的多项式来描叙:

式中A，B，C为常数。

在实际的测量当中，通常测得的是固体材料在室温下的长度及其在温度至之间的伸长量，就可以得到热膨胀系数，这样得到的热膨胀系数是平均热膨胀系数：

式中和分别为物体在和下的长度， 是长度为工的物体在温度从升至的伸长量。在实验中我们需要直接测量的物理量是，，和。

为了得到精确的测量结果，因此，我们需要得到精确的，这样不仅要对，和进行精确的测量，还要扩大到对，和相应的温度，的测量。即：

|  | i=1,2,3,…… |
| --- | --- |

在实验中我们等温度间隔的设置加热温度（如等间隔5℃或10℃），从而测量对应的一系列。将所得到的测量数据采用最小二乘法进行直线拟合处理，从直线的斜率可得到一定温度范围内的平均热膨胀系数。

四、实验内容

1.将实验样品固定在实验架上，柠紧锁紧螺钉，注意挡板要正对着千分表

2.调节千分表和挡板的相对位置，既要保证二者间没有间隙，又要保证千分尺有足够的伸长空间。

3.调节热电偶安装座的位督，使其处在待测样品的中间

4.将热电偶涂上导热硅脂，插在热电偶安装座的小孔中，热电偶传感器的插头和实验仪上的插座相连。

5.样品的一端用硅胶管与恒温水浴锅出水口相连，

6.关闭水泵电源。

一端与恒温水浴锅的进水口相连。

7.确保水浴锅内有足够的水。

8.最后检查仪器连接是否正确，仪器各部分的相对位置摆放合适。

9.打开仪器电源，进入实验。

10.打开水泵开关。

11.每10℃设定一个控温点，记录样品上的实测温度，和千分表上的变化值

12.根据数据△L和△t。通过公式

计算线热膨胀系数并画出△t（作x轴）-△L（作y轴）的曲线图，观察其线性。

13.换用不同的金属棒样品，分别测量并计算各自的线热膨胀系数。与附录一提供的参考值进行比较，计算出测量的百分误差。

五、数据处理

| 温度 | t0(℃) | t1(℃) | t2(℃) | t3(℃) | t4(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |
| 实测温度 | 1.19mv | 1.38mv | 1.56mv | 1.76mv | 1.94mv |
| 千分表读数（mm) | 0.045 | 0.099 | 0.151 | 0.005 | 0.054 |
| ΔL（mm）=ΔLi+1-ΔLi | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.051 |
| a=ΔL/LΔt(Δt= ℃ | 16.6 | 18.3 | 17.6 | 18.0 | 17.3 |
| 计算 (℃-1 )= 17.6 x 10℃ |  |  |  |  |  |

六、讨论

机器使用较复杂，需要实验之前认真研究！！